**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

******

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |
| --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ** **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :**  **114.400,00 € ΜΕ Φ.Π.Α** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

αφορά την αριθ. Πρωτ. 5973/29-03-2019 Διακήρυξη του Δήμου Σπάρτης.

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ  |  |
| Α.Φ.Μ.  |  |
| ΕΔΡΑ  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλέφωνο, FAX & e-mail  |  |
|  |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |
| --- |
|  |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΑΞΙΑ (€)** |
| **1** | **Λαμπτήρας LED 18W 4.000K** | **ΤΕΜ.** | **5500** |  |  |
| **2** | **Λαμπτήρας LED 36 W 4.000K** | **ΤΕΜ.** | **400** |  |  |
| **3** | **Φωτιστικό Oδοφωτισμού LED (50-60) W** | **ΤΕΜ.** | **95** |  |  |
| **4** | **Φωτιστικό Oδοφωτισμού LED (100-120) W** | **ΤΕΜ.** | **30** |  |  |
| **5** | **Καλώδιο J1VV-R 5X10mm2 NYY** | **m** | **50** |  |  |
| **6** | **Καλώδιο J1VV-U 5X6mm2 NYY** | **m** | **200** |  |  |
| **7** | **Καλώδιο J1VV-U 3X2,5mm2 NYY** | **m** | **500** |  |  |
| **8** | **Καλώδιο J1VV-U 3X1,5mm2 NYY** | **m** | **1000** |  |  |
| **9** | **Προβολέας LED 100 W IP 65**  | **ΤΕΜ.** | **30** |  |  |
| **10** | **Προβολέας LED 150 W IP 65**  | **ΤΕΜ.** | **20** |  |  |
| **11** | **Προβολέας LED 40-60 W IP 65**  | **ΤΕΜ.** | **20** |  |  |
| **12** | **Προβολέας LED 200 W IP 65**  | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **13** | **Χρονοδιακόπτης ημερήσιος 16Α με εφεδρεία**  | **ΤΕΜ.** | **20** |  |  |
| **14** | **Μετασχηματιστής HQI 150/220** | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **15** | **Μετασχηματιστής HQI 70/220** | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **16** | **Λάμπα HCI-T 70W/NDL** | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **17** | **Λάμπα HCI-T 150W/NDL** | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **18** | **Φωτοκύτταρο εξωτερικού χώρου 240 V** | **ΤΕΜ.** | **20** |  |  |
| **19** | **Δεματικό 3,6Χ300** | **ΤΕΜ.** | **3000** |  |  |
| **20** | **Ταινία μονωτική τ. WONDER** | **ΤΕΜ.** | **400** |  |  |
| **21** | **Ρελέ αέρος 230 / 2Χ20Α ράγας**  | **ΤΕΜ.** | **10** |  |  |
| **22** | **Ντουϊ πορσελάνης Ε27 τ. ΔΕΗ** | **ΤΕΜ.** | **500** |  |  |
| **23** | **Ανταυγαστήρας 0,7Μ ΔΕΗ** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **24** | **Βραχίονας 0,7Μ ΔΕΗ** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **25** | **Καλώδιο Χ.Τ 1ΚV Cu 2,5mm2 μονοκ.μαύρο (ΔΕΗ)** | **m** | **120** |  |  |
| **26** | **Αγωγός Cu μονόκλωνος ΔΤΜ 16mm2 (ΔΕΗ)** | **Kg** | **100** |  |  |
| **27** | **Κοχλιοσυνδετήρας γείωσης ορειχ. 16ΤΧ (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **120** |  |  |
| **28** | **Κοχλιοσυνδετήρας γείωσης ορειχ. 35ΤΧ (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **80** |  |  |
| **29** | **Συνδ.διμετ.διμερής μέγεθος I AL 16-50/Cu 16-50 (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **50** |  |  |
| **30** | **Συνδ.διακλ. & Παροχών μεγ.3 συνεστραμμένο 3Χ70Χ.Τ(ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ) (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **31** | **Σωλήνα 3/4΄΄ γαλβανιζέ κίτρινη (ΔΕΗ)** | **m** | **40** |  |  |
| **32** | **Ταινία συσφίξεως INOX XAL.20X0,40 (ΔΕΗ)** | **Kg** | **50** |  |  |
| **33** | **Σφικτήρας ανοξείδωτης ταινίας (ΔΕΗ)**  | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **34** | **Βίδες Μ10Χ25 (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **300** |  |  |
| **35** | **Ροδέλλα Μ12 (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **300** |  |  |
| **36** | **Γκρόβερ Μ12 (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **300** |  |  |
| **37** | **Προφυλακτήρας καλωδίων Δ.Φ 0,5Μ (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **38** | **Καρφιά 2,5Χ35 ΘΓ (ΔΕΗ)** | **Kg** | **20** |  |  |
| **39** | **ΔΙΧΑΛΟ ΗΛΟΣ ΘΓ (ΔΕΗ)** | **Kg** | **10** |  |  |
| **40** | **ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ 10Χ80 ΘΓ (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **41** | **Ροδέλλα Μ16 ΘΓ (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **200** |  |  |
| **42** | **Κοχλιοσυνδετήρας 16 (ΔΕΗ)** | **ΤΕΜ.** | **100** |  |  |
| **43** | **Ταινία ανθυγρού τ. SCOTCH** | **ΤΕΜ.** | **25** |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ :** |  |
| **ΦΠΑ 24%:** |  |
|  |   |   | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:** |  |

 **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ**

 **ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** (αριθμητικά) …………………………….

 **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** (ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι :

 **α)** Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία τροποποίηση.

**β)** Η προσφορά αυτή ισχύει για τρείς (3) μήνες από την υποβολή στο Δήμο.

**γ)** Οι αναγραφόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ως την ολοκλήρωση της σύμβασης.

**δ)** Λάβαμε γνώση των προδιαγραφών των προς υλοποίηση προμηθειών τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη.

**ε)** Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ. ως τη λειτουργική απόδοση στο χρήστη.

Σπάρτη ………..……/2019

 Ο νόμιμος εκπρόσωπος

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)