ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                      «Εορταστικός στολισμός Δήμου Σπαρτιατών»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ                                 Προυπολογισμός: 13.530,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    Αρ.Τεχν.Περιγραφής: 102/2015

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Κουρτίνα φωτισμού 2 όψεων Led, 5 τεμαχίων, μήκους 50-60cm. | Κουρτίνα φωτισμού 2 όψεων Led. 5 τεμαχίων, μήκους 50-60 cm και διαμέτρου 3cm το κάθε τεμάχιο του σωλήνα της κουρτίνας. Κατάλληλη για τοποθέτηση σε φοίνικα και συγκεκριμένα της οδού Κων/νου Παλαιολόγου,δηλαδή σε εξωτερικό χώρο. Λευκής απόχρωσης. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 2 | Λαμπάκι ψείρα LED εξωτερικού χώρου με καλώδιο 10m (σετ) | Λαμπάκι ψείρα LED με καλώδιο 10m επεκτεινόμενο (σετ) Εξωτερικού χώρου. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 3 | Φωτοσωλήνας 13mm 1καναλιού χρώματος λευκού. | Φωτοσωλήνας 13mm, 1καναλιού χρώματος λευκού. Σε κουλούρα των 100m με φισάκια,μούφες,τάπες κ.λ.π. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 4 | Φωτοσωλήνας 13mm 1καναλιού χρώματος κίτρινου. | Φωτοσωλήνας 13mm 1καναλιού χρώματος κίτρινου. Σε κουλούρα των 100m με φισάκια,μούφες,τάπες κ.λ.π. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 5 | Φωτοσωλήνας 13mm 1καναλιού χρώματος κόκκινου. | Φωτοσωλήνας 13mm 1καναλιού χρώματος κόκκινου. Σε κουλούρα των 100m με φισάκια,μούφες,τάπες κ.λ.π. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 6 | Φις για σύνδεση με φωτοσωλήνα μονοκάναλο με καλώδιο ρεύματος,μούφα,τάπα | Φις για σύνδεση με φωτοσωλήνα μονοκάναλο με καλώδιο ρεύματος,μούφα,τάπα Σετ ή εναλλακτικά μπορούν να δοθούν και μενονωμένα. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 7 | Δεματικό 3,6Χ200mm λευκό | Δεματικό διαστάσεων 3,6Χ200mm λευκό Κατάλληλο για σύσφιξη φωτοσωλήνα σε επίστυλα και καλωδίων γενικά. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 8 | Δεματικό 9Χ762mm λευκό | Δεματικό διαστάσεων 9Χ762mm λευκό Κατάλληλο για σύσφιξη φωτοσωλήνα σε επίστυλα και καλωδίων γενικά. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 9 | Ταινία μονωτική 19Χ20 | Ταινία μονωτική διαστάσεων 19Χ20 Χρώματος μαύρου. Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |
| 10 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5 mm2 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5 mm2 Χρώματος λευκού Δείγμα σε φωτογραφία και Τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα. |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΑΡΤΗ: 6-11-2015                        	                    ΣΠΑΡΤΗ: 6-11-2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	     	                           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε